柳林校区学生公寓智能控电系统维保服务采购项目
采购公告
我单位拟采购柳林校区学生公寓智能控电系统维保服务，相关采购要求说明如下：
一、采购项目名称：柳林校区学生公寓智能控电系统维保服务采购项目
二、最高限价：96000.00元，大写（人民币）：玖万陆仟元整
三、评审方式
以资格、技术参数完全满足采购文件要求的最低报价人为成交供应商。
四、采购一览表及要求服务类
	序号
	服务名称
	服务内容及要求
	数量
	单位
	备注

	1
	柳林校区学生公寓智能控电系统维保服务
	[bookmark: _GoBack]1、柳林校区智能控电系统分布情况：松园420间、竹园440间、梅园420间 、榕园508间、博学园918间 、慎思园749间 、明辨园543间 、 笃行园404间、致知园824间 、 智园535间、慧园535间、诚园356间、信园260间、刘诗白书院340间、敏园340间。
2、服务内容及要求：在维保服务期内，柳林校区学生公寓智能控电系统控制软件、网络转换器及所有故障部件维修, 一律由供应商免费包修(不含电脑、打印机等外配设备)。供应商对于本次维保服务提供系统及资源1年数据更新服务，提供配套硬件设备非人为损坏保修一年。供应商每月安排工程师对学生公寓智能控电系统运行状况进行系统检查，及时处理存在的问题。
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	间
	



其他要求：（单独提供承诺函）
1、报价：本次报价为完成采购文件要求内容所发生的一切费用，包括但不限于旧机拆除、运输、搬运、人工、安装（含辅材）、调试、维护维修费、培训、税费和采购文件规定的其它等一切费用，采购人不再支付任何其他费用。
2、售后服务要求：供应商免费提供：7*24电话热线、网络（包含QQ、微信、电子邮件等）咨询服务；出现问题采购人通知供应商时，供应商应确保0.5小时内响应，4小时内排除故障，如采购人要求提供现场服务，供应商应在24小时内达到指定地点。为了确保学校控电系统故障及时维修，供应商应在学校设立“校级备件库”配备足够的备件，供应商将学校列为重点服务客户。学校的每个寒、暑假时，由供应商负责安排人员对学校的控电系统进行一次全面的检修维护，所产生的费用由供应商承担。（时间以校方通知为准）
3、 维保服务期：合同签订后一年。
4、 履约地点：西南财经大学柳林校区（采购人指定地点）。
五、报价人需提供的材料
1、报价表：按附件格式填报，不得增加其他任何收费事项。
2、质量保证，提供承诺函（格式自拟）。
3、报价人认为需要提供的其他资料。
4、供应商应具有独立承担民事责任的能力，提供具有承担民事责任的能力的证明材料复印件（如法人证书、营业执照、身份证等）。
5、供应商不得是列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人，提供证明材料或承诺函。
特别说明：以上资料均需加盖报价人的鲜章。报价人需仔细阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求，采购人将严格审查成交单位的资质和材料。
六、报价文件制作、密封要求
报价人应提供报价文件正本和副本各一份，如正本与副本有不同之处，以正本为准。报价文件正本与副本均应使用GB／T148规定的A4型纸打印。
报价文件的正本、副本全部密封在一起，密封最外层应标明报价项目名称、报价人全称，并在密封处加盖报价人的鲜章。
七、报价截止时间和评审时间
2026年11月16日上午10:00（北京时间）。
报价文件必须在报价截止时间前送达，逾期送达的报价文件恕不接受，不接受邮寄的报价文件。
八、报价文件递交及评审地点
请报价人将报价文件于2026年11月16日上午9:50-10:00送到西南财经大学柳林校区西门左侧（成都市温江区柳台大道555号），由采购人统一收取。
九、联系方式
李老师 电话：87092398


西南财经大学后勤服务总公司
学生公寓管理中心
2026年11月11日
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