附件1:

西南财经大学后勤服务总公司光华校区食堂周边降噪服务采购项目报价表

服务类

| 序号 | 服务名称 | 服务内容及详细描述 | 数量 | 单位 | 金额（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光华校区食堂周边降噪服务 | 1、服务范围： 对西南财经大学光华校区食堂的冻库冷却塔、楼顶抽排风系统两区域进行降噪处理。结合现场实际情况，通过安装隔音板、隔音棉、声屏障等相关综合降噪措施，确保运营期间噪声排放符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中居民住宅区所属声环境功能区标准要求。 2、服务期限： 合同签订之日起10日内完成全部降噪处理及测试，并提交具备CMA认证的第三方检测机构出具的噪声检测报告。 3、降噪目标及验收标准： （1）厂界1米及指定居民窗外1米处进行检测，两处噪声须同时满足：昼间（6:00-22:00）≤55分贝(A)，夜间（22:00-6:00）≤45分贝(A)。 （2）验收标准参照《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中居民住宅区所属声环境功能区标准要求。 （3）若首次检测不达标，供应商须于5日内无条件整改至达标，并承担复检费用，直至验收合格。若检测通过，检测费用由采购人承担。 （4）若自合同签订之日起，超过20日仍不达标，采购人有权单方面终止合同，且不承担任何违约责任，已产生的费用由供应商自行承担。 （5）质保期：自验收合格之日起，本项目提供整体质保期三年。质保期内因产品质量、施工工艺等原因导致的降噪效果下降或设施损坏，供应商须在接到通知后48小时内免费维修或更换，并确保降噪效果持续达标。 （6）作业过程中不得破坏房屋结构、屋面防水及现有设施设备。作业完成后，供应商须清理现场垃圾，恢复作业区域整洁。 4、现场踏勘要求：因本项目具有高度现场依赖性，须现场踏勘后方可参与报价。统一踏勘时间为2026年4月2日上午10:00，地点为西南财经大学光华校区一食堂。请有意参与的供应商提前联系确认。 踏勘联系人：钟老师 联系电话：13880901625 5、方案要求：根据现场实际情况，对冻库冷却塔和楼顶抽排风系统两区域分别制定降噪方案。采购人有权对方案提出调整意见，最终方案须经采购人审核通过后方可实施。 6、安全要求：服务作业时做好安全保障措施，避免对食堂正常运营、校区及周边公共设施设备造成损坏，对人员造成伤害。在作业和运输当中出现的一切安全责任、事故及纠纷，均由供应商独立承担和赔偿，采购人不承担连带责任。 | 1 | 项 |  |
| 总价（含税）： |  |  |  |  |  |

| 联系人： | 电话： | 本次报价有效期为90天。 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 报价单位（盖章）： 法定代表人或被授权人签字： 日期： |