附件一：报价表

西南财经大学后勤服务总公司电缆采购项目报价表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 品牌 | 生产厂家 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜芯电缆YJV-0.6/1.0KV-1×240 | 144 | 米 |  |  |  |  |
| 2 | 铜芯电缆YJV-0.6/1.0KV-1×300 | 100 | 米 |  |  |  |  |
| 3 | 铜芯电缆YJV22-0.6/1.0KV-4×95+1×50 | 100 | 米 |  |  |  |  |
| 4 | 铜芯电缆YJV22-0.6/1.0KV-4×25+1×16 | 220 | 米 |  |  |  |  |
| 5 | 铜芯电缆YJV-0.6/1.0KV-4×35+1×16 | 20 | 米 |  |  |  |  |
| 6 | 铜芯电缆YJV-0.6/1.0KV-4×50+1×25 | 60 | 米 |  |  |  |  |
| 7 | 铜芯电缆YJV-0.6/1.0KV-4×70+1×35 | 20 | 米 |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量要求： 1、符合 GB/T 12706.1‑2020《额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压 1kV（Um=1.2kV）和 3kV（Um=3.6kV）电缆》相关要求。 2、每一卷电缆送货时附带对应批次的合格证及出厂检验报告，缺少上述证明文件的，不予验收。 3、铜芯电缆YJV22-0.6/1.0KV-4×95+1×50交付时卷绕在符合JB/T8137标准要求的钢盘或铁木盘上，盘具结构牢固可靠、电缆卷绕整齐紧密，不得松散、扭结或交叉。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 联系人： | 电话： | 本次报价有效期为**天。 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 报价单位（盖章）： 法定代表人或被授权人签字： 日期： |

附件：

西南财经大学后勤服务总公司电缆采购项目报价表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 品牌 | 生产厂家 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜芯电缆YJV-0.6/1.0KV-1×240 | 144 | 米 |  |  |  |  |
| 2 | 铜芯电缆YJV-0.6/1.0KV-1×300 | 100 | 米 |  |  |  |  |
| 3 | 铜芯电缆YJV22-0.6/1.0KV-4×95+1×50 | 100 | 米 |  |  |  |  |
| 4 | 铜芯电缆YJV22-0.6/1.0KV-4×25+1×16 | 220 | 米 |  |  |  |  |
| 5 | 铜芯电缆YJV-0.6/1.0KV-4×35+1×16 | 20 | 米 |  |  |  |  |
| 6 | 铜芯电缆YJV-0.6/1.0KV-4×50+1×25 | 60 | 米 |  |  |  |  |
| 7 | 铜芯电缆YJV-0.6/1.0KV-4×70+1×35 | 20 | 米 |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量要求： 1、符合 GB/T 12706.1‑2020《额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压 1kV（Um=1.2kV）和 3kV（Um=3.6kV）电缆》相关要求。 2、每一卷电缆送货时附带对应批次的合格证及出厂检验报告，缺少上述证明文件的，不予验收。 3、铜芯电缆YJV22-0.6/1.0KV-4×95+1×50交付时卷绕在符合JB/T8137标准要求的钢盘或铁木盘上，盘具结构牢固可靠、电缆卷绕整齐紧密，不得松散、扭结或交叉。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 联系人： | 电话： | 本次报价有效期为**天。 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 报价单位（盖章）： 法定代表人或被授权人签字： 日期： |