附件一：报价表
西南财经大学后勤服务总公司电缆采购项目报价表
	序号
	名称
	数量
	单位
	单价
	品牌
	生产厂家
	小计

	
1
	铜芯电缆YJV-0.6/1.0KV-1×240
	
144
	
米
	
	
	
	

	
2
	铜芯电缆YJV-0.6/1.0KV-1×300
	
100
	
米
	
	
	

	

	
3
	铜芯电缆YJV22-0.6/1.0KV-4×95+1×50
	
100
	
米
	
	
	


	

	
4
	铜芯电缆YJV22-0.6/1.0KV-4×25+1×16
	
220
	
米
	
	
	


	

	
5
	铜芯电缆YJV-0.6/1.0KV-4×35+1×16
	
20
	
米
	
	
	


	

	
6
	铜芯电缆YJV-0.6/1.0KV-4×50+1×25
	
60
	
米
	
	
	


	

	
7
	铜芯电缆YJV-0.6/1.0KV-4×70+1×35
	
20
	
米
	
	
	


	

	 合计：

	质量要求：
1、符合 GB/T 12706.1‑2020《额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压 1kV（Um=1.2kV）和 3kV（Um=3.6kV）电缆》相关要求。
2、每一卷电缆送货时附带对应批次的合格证及出厂检验报告，缺少上述证明文件的，不予验收。
3、铜芯电缆YJV22-0.6/1.0KV-4×95+1×50交付时卷绕在符合JB/T8137标准要求的钢盘或铁木盘上，盘具结构牢固可靠、电缆卷绕整齐紧密，不得松散、扭结或交叉。


	联系人：
	电话：
	本次报价有效期为**天。

	
	
	

	
	
	报价单位（盖章）：        
法定代表人或被授权人签字：
日期：
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